附件1.

监控平台存储扩容需求

- 现有监控综合管理平台品牌为宇视，平台存储容量已接近饱和，扩容需满足新增监控设备接入原平台统一管理使用，不接受新建独立平台。

- 已新增512路400万像素IP摄像机，每路按4mbps码流全天录像计算，录像数据需满足保留时长：其中362路保留不少于30天，150路保留不少于90天。

- 提供不少于三年原厂技术支持服务及系统维护。