**采购需求**

**说明：**

本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决谈判处理。

|  |
| --- |
| ▲一、项目内容及要求 |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |
| 1 | 化粪池清理、排水管道及马桶疏通服务 | 1. **项目概况**

▲清理技术要求：清理范围包括清理至出入化粪池的第一个排污井；清理程度应以不能看见大块粪便残渣为度，保证化粪池排污通畅。工程质量应达到国家相关规范和验收标准 **合格** 标准。▲化粪池情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 金额(元) |
| 一 | 清理化粪池 | 25800 | 年 | １ | 25800 |
| 二 | 清理抽污水泵（污水处理站） | 80 | 次 | 2 | 160 |
| 三 | 清理排污沟 | 100 | m | 10 | 1000 |
| 四 | 疏通厕所、地漏、洗手池、马桶 | 80 | 个 | 400 | 32000 |
| 五 | 疏通尿池 | 150 | 个 | 10 | 1500 |
| 六 | 疏通总排污管 | 300 | 条 | 5 | 1500 |
| 七 | 高压车疏通地下管道(井到井，井到管)（注：疏通不了，定位收300.00元） | 500 | 条 | 2 | 1000 |
| 八 | 架空高压车疏通排污管道(管到管) | 900 | 条 | 2 | 1800 |
| 九 | 拆马桶疏通及恢复（包工包料） | 300 | 项 | 2 | 600 |
| 十 | 割管疏通（包工包料） | 500 | 个 | 10 | 5000 |
| 十一 | 马桶固定（包工包料） | 80 | 项 | 10 | 800 |
| 十二 | 拆吊顶割疏通（包工包料） | 900 | 项 | 5 | 4500 |
| 总计 | 75660 |

本项目位于广西壮族自治区南宁市青秀区河堤路85号广西江滨医院内。本项目服务范围为院内的化粪池清理、排水管道、马桶疏通及排水管道维修改造等相关事项。 |
| ▲二、商务要求 |
| 保修范围 | 疏通质保期：经高压车疏通过的管道免费保修不少于1个月：经机械（疏通机）疏通过的保修不少于3天。如因其他人为等因素，如：衣服、木块、砖块、塌方、地震等不可抗拒因素造成堵塞的不在质保修内，费用照价收费。 |
| 合作期限 | 服务期限为【1】年，具体服务起止时间以合同约定日期为准，期限内双方应保持良好的合作关系。 |
| 付款方式 | 乙方清理化粪池、疏通管道工程工作完毕，经甲方验收合格后签字。每季度对账结算一次，甲方收到乙方开具的正式发票三个月内支付。 |
| 违约责任 | 1、合同有效期内，乙方降低服务质量或不按要求施工所造成的一切损失由乙方负责；甲方有权单方面终止合同，并有权要求乙方赔偿甲方的损失。2、乙方接到甲方通知后，4小时内未能及时到达，导致化粪池污水溢出来的，每次应向甲方支付违约金500元，超过3次，甲方可单方解除本合同。3、乙方根据甲方排污情况有计划的安排清理化粪池，因清理不及时导致化粪池污水溢出来的，每次应向甲方支付违约金500元，超过3次，甲方可单方解除本合同。4、甲方应当按照本合同第五条之约定向乙方支付工程价款，逾期支付的每日按应支付金额的3‰向乙方支付违约金。 |
| 其他要求 | 1. 农历过年春节期间，腊月二十六日0点至正月初四日24点，按双倍价格收费。
2. 我院在报修通知中须明确具体位置。乙方已赶到现场，管道已通或其它原因不能施工，由我院支付给疏通公司报修项目费用的50%，作为误工费等。
3. 我院需供排污水口给疏通公司排水，疏通公司排放污水经过滤处理，符合有关要求。我院无偿提供我公司施工过程中所需要水电。
4. 严格遵守我院管理的各项规章制度。疏通公司现场施工时，必须服从我院的管理。
 |