## 报价清单
20241108全院弱电间新增交换机需求参数预算配置清单
序号 | 名称 | 参考参数 | 单位 | 数量
1 | 48口接入交换机 | 1、硬件性能：交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps（官网最小值）。 2、单台配置：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个。 3、支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；支持ERPS功能；支持虚拟化功能，包括堆叠链路冗余、负载分担、单点管理功能。 4、支持纵向网络虚拟化功能，包括自动化上线、自动配置、集中式转发、本地转发、持续转发、故障设备替换等功能。 5、支持链路聚合功能；支持BFD和协议的联动功能，协议包括IPv4/IPv6路由协议、VRRP协议；支持RRPP功能、支持OSPF FRR功能。 6、支持零配置启动、CPU 保护、设备内存及Flash容量查询、子卡功能；支持SAVI功能。 支持NQA功能；支持云平台管理功能；支持镜像功能；支持端口节能。 7、支持IGMP Snooping、MLD Snooping 等组播协议；支持802.lX、Portal 、Triple等认证方式；支持DHCP/DHCPv6 Snooping功能。 8、*要求与医院目前运行的iMC网管平台实现无缝兼容，投标时需提供网管平台生产厂家出具的兼容性承诺书。 9、支持OPENFLOW标准，满足SDN的组网方式，配合SDN控制器实现大规模二层架构组网。 10、质保三年。 11、兼容医院现有的核心交换机，网络设备等。 | 台 | 14
2 | 交换机安装调试服务 | 1.包含交换机割接调试服务，上架及替换交换机施工期间网络保障服务。 2.包含交换机的上架安装辅材（机柜钉，挂耳等）。 3.包含交换机上架安装服务，机房交换机位置调整安装服务。 | 项 | 1