附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 医用耗材名称 | 需求意向 | 备注 |
| 1 | 液基细胞处理试剂盒 | 适用于分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等，实验采用梯度离心、自然沉降的原理制片，每个样本要求保存细胞数量达到质控要求，制成的玻片诊断面积直径为13mm；细胞提取液可富集细胞及有效诊断成分，去除干扰成分；兼容多种标本，包括宫颈细胞、呼吸道脱落细胞、浆膜腔积液、尿液、针吸细胞等；配有一次性过滤系统（过滤网），样本离心前过滤样本，能有效去除黏液、杂质，提高制片质量；试剂盒包含细胞保存液、细胞提取液、细胞承载片等，有效期不少于24个月。 |  |
| **注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。** | | | |