## 报价清单
老年康复大楼增加设备带交换机配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 48口千兆接入交换机 | 1.性能：交换容量≥96Gbps，转发性能≥71.4Mpps。 2.端口类型：≥48个千兆电口。 3.交换模式：无网管设计，支持存储转发模式。 4.工业风扇散热。 5.MAC地址容量:≥16K，MAC表空间大需要适合级联使用。 6.外观符合机柜标准长度≥440x210x44。 ▲7、要求与医院目前设备网运行的H3C交换机实现无缝兼容链路聚合可实现带宽叠加。 ▲8、质保3年享受工程师上门先换后寄服务，三年设备及技术维保服务。 ▲9、支持标准交换、隔离VLAN、汇聚上联可实现带宽叠加、网络克隆。 ▲10、提供国家认证CQC认证证书复印件。 ▲11、提供具有CNAS标志的检测报告复印件。 ▲12、提供工信部电信设备进网许可证证书复印件。 13、高品质工业级交换机，适应弱电井复杂工况粉尘半封闭环境，稳定运行不丢包。 | 台 | 23
2 | 安装调试服务 | 1.包含23台设备带交换机割接调试服务。 2.包含23台设备带交换机的上架安装辅材（机柜钉，挂耳等）。 3.包含23台设备带交换机上架安装服务，包含设备带级联服务。 4.包含提供23台级联到设备网交换机服务。 5.需要对设备上架位置提供设备安装表格型号、序列号、装机柜号，便于后期维护。· 6.包含23条1米六类网络跳线。 | 项 | 1 | 2人安装1人调试预计2-3天完成