附件1.

监控平台存储扩容需求

- 现有监控摄像头品牌：海康威视，需满足搭建管理平台管理监控摄像头不少于800个，含授权。采用国产信创CPU、数据库及管理平台。

- 容量需满足748路400万像素IP摄像机，每路按4mbps码流全天录像计算，录像数据需满足保留时长：295路90天，453路30天。

- 提供不少于三年原厂技术支持服务及系统维护。