院内参数及控价调研文件

项目名称：电子胃肠镜系统采购

项目编号：JBYYCSKJDY20250304

- 采购项目需求明细表

- 技术需求

| 项号 | 项目名称 | 数量/预算 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃肠镜系统采购（含胃肠系统和超声系统） | 数量：1套； 预算： 300万元 | 机器硬件和软件版本需为投标时国内最新（提供证明材料）。 一、基本功能要求： 1.高清成像：支持高清（HD）或超高清（4K）成像，确保图像清晰度，便于早期病变的发现和诊断。 2.双焦距或变焦功能3.宽视野角度：提供广角视野。 4.具备图像增强技术，增强黏膜表面和血管的对比度，提高早期癌症和病变的检出率。 - 二、操作性能要求： - 1.镜体直径适中，便于插入和操作。 - 2.镜体前端具备大弯曲角度，具备复杂解剖结构中导航。 - 3.快速响应系统启动时间短，操作界面简洁，减少检查准备时间。 - 三、治疗功能要求： - 1.治疗附件兼容性：支持多种治疗附件的使用，如活检钳、电刀、止血夹、注射针等，满足诊断和治疗需求。 - 2.电外科功能：集成电切和电凝功能，支持息肉切除、止血等操作。 - 3.冲洗和吸引功能：内置高效冲洗和吸引系统。 - 四、感染控制要求： - 1.具备可消毒设计：支持高效消毒或灭菌，降低交叉感染风险。 - 2.具备防水性能：镜体具备良好的防水性能，便于清洗和消毒。 - 五、数据管理与集成： - 1.图像存储与传输：支持高分辨率图像和视频的实时存储，兼容DICOM标准，便于与医院信息系统（HIS/PACS）集成。 - 2.具备报告生成功能。 - 3.数据安全：符合医疗数据安全标准，确保患者隐私和数据安全。 - 六、培训与技术支持： - 1.操作培训 ：供应商需提供全面内镜系统的操作培训，确保医护人员熟练掌握设备使用。 - 2.售后服务 ：提供及时的技术支持和设备维护服务，确保设备长期稳定运行。 - 七、主要设备技术参数要求（含胃肠系统+超声系统） （一）图像处理装置： （1台） 1.光源主机具备触控面板。 2.光源：LED。 3.图像采集设备：可采集顺次成像或同时式成像。 4.具备测光模式。 5.具备冻结模。 6.信号输出：支持SDI、DVI以及RGB、YPBPR输出，保证输出高保真图像。 7.具备窄波成像技术。 8.具备构造和色彩强调成像。 9.内镜主机支持多种特殊光观察模式。 10.具备自体荧光图像处理技术。 11.内镜图像大小可选择。 12.16:9和4:3的输出模式可兼容4K监视器。 13.具备储存记忆功能，即使图像处理装置关闭后，设置也会被保存在内存中。 14.可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据。可以直接记录高清格式的内镜图片。 15.在图像处理过程中校正噪点，具有降噪功能，同时图像由暗到明的转换速度更加迅速。 16.色调调节≥三种调节。 17.具备自动增益功能，自动调整图像亮度。 18.可实现画中画功能。 19.内镜信息记忆功能：内镜记忆芯片可将内镜的相关信息数据显示的监视器上。 20.可兼容同品牌系列的胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、小肠镜、超声内镜等。 （二）电子上消化道内窥镜（电子胃镜）(1条) 请各厂家填写各自厂家以下设备参数（带*需填写） 1、视野角度：*** 。 2、最大插入部外径：***。 3、钳子管道内径：***。 4、有效长度： ****。 5、全长： **** 。 6、弯曲角度：上***，下***，左***，右***。 7、是否具备内镜信息记忆功能***。 8、带有副送水功能，能够及时发现出血点，迅速进行止血，时刻保持视野清晰。 9、无需防水帽，接头完全防水。 （三）电子下消化道内窥镜（电子结肠镜）（1条） 1、视野角度：***。 2、先端部外径：***。 3、插入部外径：***。 4、钳子管道内径：***。 5、有效长度：***。 6、弯曲部弯曲角度：向上**，向下**，向左**，向右**。 7、带有副送水功能，能够及时发现出血点，迅速进行止血，时刻保持视野清晰。 8、具备接头完全防水。 （四）高清监视器 1、监视器尺寸：***。 2、支持16:9的全高清信号。 3、支持多种显示模式。有****、***显示模式。 4、支持 DVI，SDI等各种数据传输端口。 （五）专用台车 1、带监视器支架。 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 3、可放置主机及所需的周边设备。 4、能保障设备稳定。 （六）内镜用超声系统(主机)、探头 1、产品形态：便携式、一体式。 2、成像模式：B 模式。 3、能实现图像回放。 4、长度、面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量。 5、自动增益功能，自动调整图像亮度。 6、探头识别：可自动识别探头，并调用相应的参数。 7、支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示。 - 8、支持双幅成像。 - 9、具备电池电量低提示功能。 - 10.探头性能指标： 10.1、20MHz超声小探头。 10.1.1、工作频率：** MHz,频率偏差≤**。 10.1.2、探测深度：** mm 。 10.1.3、轴向分辨力：：** mm。 10.1.4、图像几何畸变≤*** 。 10.1.5、扫描角度：****。 10.2. 12MHz超声小探头： 10.2.1、工作频率：***MHz,频率偏差≤*** 。 10.2.2、探测深度：***mm 。 10.2.3、轴向分辨力：***mm 。 10.2.4、图像几何畸变≤***。 10.2.5、扫描角度：***。 （七）图文工作站 图文工作站（包含免费接入医院HIS/PACS等信息化系统）。 除以上需提供的参数内容，请各厂家补充提供与设备相关的其他参数内容。 |
| 2 | 配置清单 |  | 主要配置清单： 1.内镜用超声系统（主机） 1 台 2.电子上消化道内窥镜 （电子胃镜） 1条 3.电子下消化道内窥镜（电子结肠镜）1条 4.医用液晶监视器 1台 5.图像处理装置 1 台 6.内窥镜用超声探头 2 个（20MHz 1个、12MHz一个） 7.探头驱动器 1 台 8.内窥镜用送水装置 1 台 9.内镜用二氧化碳送气装置 1 台 10.高清图文工作站 11.测漏器 1 条 12.维护保养装置 1台 13.专用台车 1 台 14.键鼠套装 1套 15.推车 1台 |
| 设备质保期：整机设备质保期不少于3年。 |  |  |  |

商务要求

| ▲商务条款 |  |
| --- | --- |
| - 投标报价 - 要求 | - 1、报价必须含以下部分，包括： - （1）货物的价格； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务 和一般风险所有成本费用的总和。 - （4）如有负责仪器与HIS系统对接，设备联机及接口所需费用（含his系统接口开发费用）均由供货商承担。 - （5）试剂耗材的报价按照单价上控价整体下浮率（%）报价。（如无试剂耗材则不适用） - （6）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内 ，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中 ，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| - 交货时间 - 及地点 | - 1.交货期：合同签订后30天内（进口产品90天内），采购人电话通知中标人送货后，交货安装调试并正常运行。 - 2.地点：采购人指定地点。 |
| 质保期 | - 1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥3 年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零 配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持 ，确保设备 正常运行，质保期满后，终身维护。 - 2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的 货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产 品。 - 3.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件 ，满足设备运行要求。 - 4.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的 ，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 - 5.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。 |
| - 售后服务要求 | - 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。 - 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用 ，设备装机验收后，现场提供对采购人的 1 次或多次基本培训 ，使采购人使用人员及工程人员 ，熟练掌 握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训 2 人次，工程人员专项培训 2 人次， 视采购人时间安排确定。 - 3. 提供 7*24 小时售后服务，接到采购人通知后 2 小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在 24 小时内恢复设备运行； - 4.保修期内发生故障的设备如无法在 24 小时内修复，则应提供备用设备以保证系统 的连续稳定运行，并在 5 个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由成交供应商提供替代设备。保障系统正常运行 ，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。（在大型设备中不适用） - 5.设备保修期（质保期）内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品（大型设备不适用）；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的的费用 ，均包含在本次采购报价中 ，采购人不再承担任何费用。 - 6.设备保修期内，中标供应商负责对设备进行定期维护保养，每年至少四次（每季度一次），包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 - 7.保修：≥3 年。 |
| - 医疗器械 - 注册证 | - 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管 理总局令第 47 号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章， 否则投标无效。 |
| 付款方式 | 1.合同签订全部设备安装使用验收合格后，4个月内支付95%货款，余下5%待设备使用满3年后无问题，3个月内无息支付。 2.付款时，中标人须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。 |
| - 履约保证金 | - 中标人收到中标通知后5个工作日内，将中标金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金（其中对中标的中小企业收取的履约保证金数额不超过政府采购合同金额的2%），验收合格3年后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； - 履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 - 履约保证金缴纳的账号信息： - 开户名：广西壮族自治区江滨医院 - 开户行：交通银行南宁分行青秀山支行 - 账 号：4510 6050 5018 0100 27923 |
| - 验收标准、验收方法及方案 | - 1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 - 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人 ，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐 ，否则视为 逾期交货。 - 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 - 4.中标供应商所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 - 5.对于采购项目数量大于1的项目，为确保批量生产的产品完全符合采购方的技术规格、质量标准和设计要求，中标供应商应在排产前提供样品进行确认。样品确认是批量生产前的必要环节，未经采购方确认合格的样品，不得进入批量生产阶段，否则造成损失责任由中标供应商承担。供应商需提供每个品类货物样品各一件（套），以满足采购方的检验和测试需求。样品需标明产品名称、型号、批次号、生产日期、供应商名称等信息，以便识别和追溯。中标供应商应在签订合同之日起5个工作日内将样品送达采购方指定地点。若样品未通过初步检验，供应商需在收到通知后的3个工作日内完成修改，并重新提交样品。采购方在收到样品或返修样品3个工作日内完成确认样品是否合格。样品确认合格后，采购方将通知中标供应商，中标供应商可据此安排批量生产。 - 6.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 - 7.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 - 8.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 - 9.中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 - 10.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标方处理。 |
| - 其它要求 | - 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数 ，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 - 2中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书 ，原件备查。 - 3.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付违约货款额0.5‰违约金，超过15天采购人有权解除合同，中标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金，并承担因此给采购人造成经济损失。 - 4.本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。（采购进口产品时删除） - 5.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违犯工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除服务费10-1000元/次。 - 6.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除服务费10-1000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止服务合同。 |

调研文件格式

一、商务部分

调研函

致：广西壮族自治区江滨医院

根据贵方项目院内调研文件，项目编号，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商                             （供应商单位名称），提交调研文件正本一本，副本五本。

一、报价表；

二、技术规格表；

三、供应商资格证明文件；

四、货物合格性文件；

五、产品彩页（含技术参数）

六、在其他医院成交价格证明材料。

2、报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌、型号规格， 生产厂家，产地 | 技术参数、 标准配置部件 | 质保期(年) | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、报价合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料、售后服务、保修和包装、运输、保险、税金等全部费用。 2、设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由中标供应商负责。 3、其他详细内容请看商务条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

注：供应商的报价表都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则无效。

- 供应商资格证明文件格式

⑴ 供应商有效的加载统一社会信用代码的“法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映供应商经营范围，同时要加盖单位公章，必须提供）；

⑵ 供应商有效的医疗产品经营许可证复印件（涉及医疗产品许可经营的必须提供）；

⑶ 授权委托书原件和法人身份证、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

⑷供应商认为必要提供的声明及文件资料。

4、法定代表人授权委托书格式

兹授权同志为我方参加医疗设备采购项目采购（项目编号：）的议价代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （章）        法定代表人：         （签字或签章）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人单位营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

（1）法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

（2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

（3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

（4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

委托代理人身份证及法定代表人身份证复印件

- 货物合格的证明文件格式

供应商应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料：如 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证（如有注册登记表的请提供）、产品质量检验证（由生产厂家提供均为复印件）；

二、技术部分

1、 技术规格表

| 项号 | 货物名称 | 产品技术规格 |
| --- | --- | --- |

供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：