附件

| 序号 | 名称 | 需求意向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求描述 | 计量单位 | 需求数量 |
| 1 | 弯止血钳 | 不锈钢材质，弯型止血钳，长度26cm，咬合紧密、弹簧张力适中，表面无锈蚀毛刺 | 把 | 20 |
| 2 | 弯止血钳 | 不锈钢材质，弯型止血钳，长度24cm，咬合紧密、弹簧张力适中，表面无锈蚀毛刺 | 把 | 50 |
| 3 | 弯止血钳 | 不锈钢材质，弯型止血钳，长度18cm，咬合紧密、弹簧张力适中，表面无锈蚀毛刺 | 把 | 50 |
| 4 | 弯止血钳 | 不锈钢材质，弯型止血钳，长度16cm，咬合紧密、弹簧张力适中，表面无锈蚀毛刺 | 把 | 50 |
| 5 | 弯止血钳 | 不锈钢材质，弯型止血钳，长度14cm，咬合紧密、弹簧张力适中，表面无锈蚀毛刺 | 把 | 20 |
| 6 | 皮钳 | 不锈钢材质，18cm，钳端齿纹清晰，夹持稳固不滑脱 | 把 | 50 |
| 7 | 布巾钳 | 不锈钢材质，18cm，闭合严密，尖端无锐边 | 把 | 30 |
| 8 | 索吻钳 | 不锈钢材质，24cm，钳头弧度适配深部组织操作，关节灵活 | 把 | 20 |
| 9 | 持针器 | 不锈钢材质，24cm，钳口带横纹，夹持缝针稳固不旋转 | 把 | 20 |
| 10 | 持针器 | 不锈钢材质，18cm，钳口带横纹，夹持缝针稳固不旋转 | 把 | 40 |
| 11 | 线剪 | 不锈钢材质，20cm，刃口锋利，剪切丝线/可吸收线顺畅无卡顿 | 把 | 20 |
| 12 | 组织剪 | 不锈钢材质，24cm，刃口锋利，钝尖设计，适合深部组织分离 | 把 | 20 |
| 13 | 组织剪 | 不锈钢材质，20cm，刃口锋利，钝尖设计，适合常规组织分离 | 把 | 30 |
| 14 | 卵圆钳 | 不锈钢材质，有齿型，钳端齿纹完整，夹持纱布/组织稳固 | 把 | 30 |
| 15 | 卵圆钳 | 不锈钢材质，无齿型，钳端光滑，避免夹持组织时造成损伤 | 把 | 20 |
| 16 | S拉钩 | 不锈钢材质，含大、中、小三种规格，钩端弧度圆润，牵拉力度均匀 | 把 | 30 |
| 17 | 有齿短镊 | 不锈钢材质，14cm，镊端齿纹清晰，对合严密，夹持组织稳固 | 把 | 30 |
| 18 | 无齿长镊 | 不锈钢材质，25cm，镊身弹性适中，尖端无锐边，适合精细操作 | 把 | 20 |
| 19 | 大碗 | 不锈钢材质，直径25cm，深度适宜，边缘光滑无卷边，耐高温消毒 | 个 | 20 |
| 20 | 小碗 | 不锈钢材质，直径18cm，深度适宜，边缘光滑无卷边，耐高温消毒 | 个 | 50 |
| 21 | 杯子 | 不锈钢材质，高度5cm，容量适配术中冲洗/盛放器械，边缘光滑 | 个 | 40 |
| 22 | 刀柄 | 不锈钢材质，3#规格，与配套刀片卡合紧密，表面防滑处理 | 把 | 20 |
| 23 | 刀柄 | 不锈钢材质，7#规格，与配套刀片卡合紧密，表面防滑处理 | 把 | 20 |
| 24 | 腹部拉钩 | 不锈钢材质，钩宽适配腹部手术切口牵拉，钩端圆润，手柄握持舒适 | 把 | 10 |
| 25 | 甲状腺拉钩 | 不锈钢材质，小型浅钩设计，适合颈部手术精细牵拉，无锐边 | 把 | 20 |
| 26 | 气管拉钩 | 不锈钢材质，细长钩型，适合气管手术暴露，钩端光滑不损伤周围组织 | 把 | 20 |
| 27 | 长尖镊 | 不锈钢材质，25cm，尖端尖锐对合，适合深部精细组织操作 | 把 | 10 |
| 28 | 血管镊 | 不锈钢材质，24cm，无损伤尖头，弹性适中，适合血管吻合操作 | 把 | 8 |
| 注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。 |  |  |  |  |