## 技术文件

（本技术文件供应商参照下述提纲编写）

1．对本项目《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合人体工学佩戴要求，尺寸合理，便于长期佩戴； |  |  |
| 2 | 防护等级：不低于IP66； |  |  |
| 3 | 防拆方式：支持物理防拆与电子防拆报警的双防拆机制，需要特定工具才能进行拆解。当防拆腕带被打开或者被强行拆除时，可以向应用平台发起报警； |  |  |
| 4 | 电池：内置不可拆卸锂聚合物≥600 mAh；循环寿命≥500次； |  |  |
| 5 | 续航：院外GPS常开、每30s上报：≥48h；1h上报一次：≥2天；关闭GPS、仅4G心跳：≥7天； |  |  |
| 6 | 充电：磁吸式2 pin，2 h充满；支持快充30 min电量≥60%； |  |  |
| 7 | 支持GPS、北斗卫星定位，同时兼容其他主流定位方式，支持蓝牙定位，可自动择优切换，保障定位精度与连续性； |  |  |
| 8 | 电子围栏：≥10级多边形围栏，可分别设置“院区/医院/城区”三级；越界报警延迟≤5s； |  |  |
| 9 | 通信制式：支持eSIM NB-IoT或4G全网通；支持节电模式eDRX/PSM或低功耗模式，支持全网通，含3年平台+流量； |  |  |
| 10 | 支持与人员定位可视化软件互联互通，接入平台统一管理。 |  |  |
| 11 | 支持对接百度、高德等主流地图平台，支持平台可查看手环运行情况、实时定位、位置坐标，并可以在地图上对所属手环进行实时跟踪、电子栅栏及设备指令等一系列的操作。 |  |  |
| 12 | 平台具备兼容性与拓展性，可适配市面主流智慧安防综合管理平台系统，支持无缝对接联动；可根据医院现有平台架构完成二次开发与适配接入，保障系统整体兼容性与扩展性。 |  |  |

注：（1）本表应对市场调研中《定位手环参数》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）本表可扩展或按技术参数的表格编制。

（3）“5. 续航：院外GPS常开、每30s上报：≥48h；1h上报一次：≥2天；关闭GPS、仅4G心跳：≥7天；”若产品GPS 30s 上报续航在 24h~48h 之间：偏离类型填「负偏离」，响应内容写明具体时长，结合备注说明参与调研；

供应商名称：                          日 期：