

附件1：
	序号
	医疗设备名称
	需求意向
	备注

	1
	核酸扩增检测分析仪
	
1. 检测原理：基于荧光聚合酶链反应原理。
2. 功能要求：可适用多种样本类型（咽拭子、痰液、生殖道、尿液）
3. 检测模式：核酸提取（磁珠法提取，非直阔法使用样本释放剂）、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；原始样本加样后上机至结果报告过程，无需任何手工操作。
4. 检测时间：视检测项目而定，呼吸道病原体检测时间≤30分钟(包含核酸提取和扩增全过程)，生殖道病原体检测时间≤60钟测序时长(包含核酸提取和扩增全过程)。
5. 检测模块：独立模块，可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务。
6. 检测样本：同一台仪器上可支持多种病原体样本独立检测，可检测16个样本，且可单日多次上机。
7. 结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析现自动判定并报告检测结果。
8. 安全性:检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免交叉污染。
9. 维护可定期备份，清除，迁移，支持删除数据找回功能。
10. 需求数量：2台。

	

	注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。





附件2：
	序号
	医用耗材名称
	需求意向
	备注

	1
	甲型/乙型流感核酸检测

	1. 样本类型：用于体外定性检测人咽拭子在甲/乙型流感病毒核酸的检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：1000人份
	

	2
	肺炎支原体核酸检测
	1. 样本类型：用于体外定性检测人咽拭子在肺炎支原体的核酸检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：1000人份
	

	3
	呼吸道合胞病毒核酸检测
	1. 样本类型：用于体外定性检测人咽拭子合胞病毒的核酸检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：200人份
	

	4
	百日咳杆菌核酸检测
	1. 样本类型：用于体外定性检测人咽拭子百日咳杆菌核酸检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：200人份
	

	5
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	1. 样本类型：用于定性检测男性尿道拭子、女性宫颈拭子样本中的沙眼衣原体、淋球菌脱氧核糖核酸DNA检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：200人份
	

	6
	生殖支原体核酸检测
	1. 样本类型：用于体外定性检测尿液样本、女性阴道拭子样本中生殖支原体核酸检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：200人份
	

	7
	B族链球菌核酸检测
	1. 样本类型：用于体外定性检测女性阴道拭子样本中B族链球菌病原体核酸检测。
2. 检测方法：一管式全自动密闭完成裂解、提取、扩增全流程。
3. 可提供报告代解读服务，为疑难报告提供解读指导。
4. 配套检测病原体检测试剂具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
5. 需求数量：200人份
	

	注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。
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附件3：
	产品报价表样本

	序号
	设备（耗材）名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	计量单位
	数量  
	单价（元）
	金额（元）

	1
	核酸扩增检测分析仪
	
	
	
	台（套）
	2
	
	

	2
	甲、乙型流感病毒核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	1000
	
	

	3
	肺炎支原体核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	1000
	
	

	4
	呼吸道合胞病毒核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	200
	
	

	5
	百日咳杆菌核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	200
	
	

	6
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	200
	
	

	7
	生殖支原体核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	200
	
	

	8
	B族链球菌核酸检测
	
	
	
	测试（人份）
	200
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：设备（耗材）名称或有差异，请按符合需求意向的品牌（厂家）的注册证名称填写。



