附件2：
	序号
	医用耗材名称
	需求意向
	备注

	1
	利伐沙班测定试剂盒(发色底物法)

	1.样本类型：血浆
2.具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	2
	分析用稀释液
	1.样本类型：血浆
2.具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	3
	利伐沙班测定试剂盒(发色底物法)

	1.样本类型：血浆
2.具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	4
	分析用反应杯(B系列)
	1.样本类型：血浆
2.具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	5
	清洗液A
	1.样本类型：血浆
2.具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	6
	清洗液B
	1.样本类型：血浆
2具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证或备案证,可用于临床应用
3.需求数量：10000人份
4.检测时间: 单个样本检测时间≤10min
5.可实现来样即测，不受批次影响
6.检测方法:转载对应试剂，样本离心后，上机检测，10min后出结果
	

	注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。
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