老年医学中心视频监控采购安装项目需求

一、项目概况

1.1 项目名称

广西壮族自治区江滨医院老年医学中心视频监控采购安装项目

1.2 项目背景

为进一步完善老年医学中心安全防范体系，对现有监控系统进行点位增补，实现关键区域全覆盖、无死角监控，保障老年人就医安全和院区正常秩序。

2.1 采购清单汇总

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内 POE 监控摄像枪机 | 台 | 78 | 原厂质保≥3年，兼容院内视频监控平台批量智能管理及巡检 |
| 超广角 POE 摄像头 | 台 | 8 |  |
| 48 口POE 网管交换机 | 台 | 3 | 兼容医内网管平台 |
| 24 口 POE 网管交换机 | 台 | 4 |  |
| 通用服务器防雷模块 | 套 | 1 |  |
| 外接拾音器 | 个 | 15 | 5 谈话间 10 医生办 |
| 设备支架 | 个 | 86 |  |
| 设备机柜 | 套 | 1 |  |
| 六类非屏蔽网络线缆 | 米 | 6940 |  |
| PVC20 穿线管 | 米 | 4600 |  |
| 六类网络水晶头 | 个 | 172 |  |
| 网络设备部署安装及监控点位综合布线 | 项 | 1 | 包含所有网络设备的安装、调试、配置；综合布线 |

设备具体参数见附件

2.2施工须符合 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》；

2.3施工须符合 GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》；

三、交付及安装要求

3.1安装调试要求

供应商须负责所有设备的现场安装、布线、调试工作，确保系统正常运行。

安装施工须符合国家相关规范和医院现场管理要求，做到布线整齐、美观、安全，隐蔽工程须提前报备。

施工过程中须采取有效保护措施，避免损坏医院现有设施、设备及装修。

系统调试完成后，须进行 72 小时连续稳定运行测试，确保无故障、无中断。

安装完成后须清理施工现场，做到工完场清。

四、质量保证及售后服务

4.1 质量保证

所有设备须符合国家相关标准和行业标准，通过国家强制性产品认证（3C 认证）。

交换机设备质保期不少于 3 年，摄像头设备质保期不少于 2 年，其他设备质保期不少于 1 年。

质保期内如出现质量问题，供应商须在 2 小时内响应，24 小时内到达现场解决问题，如需更换设备须在 3 个工作日内完成。

4.2 售后服务

供应商须建立专门的售后服务团队，提供 7×24 小时技术支持服务，提供固定的服务电话和联系人。

质保期内提供免费的设备维修、更换服务，不收取任何费用（人为损坏除外）。

质保期满后，须提供终身维护服务，仅收取成本费用，并提供优先服务。

提供不少于 2 次的免费技术培训服务，每次培训时间不少于 4 小时，确保医院运维人员能够熟练操作和维护系统。

定期进行售后回访，质保期内每季度回访 1 次，了解系统运行情况，及时发现和解决问题。